长三角信息智能创新研究院

智能监管研究采购项目询价公告

长三角信息智能创新研究院现就智能监管项目采购进行公开询价，欢迎符合资格条件的供应商参加报价。

一、项目名称

纵向智能监管项目硬件及开发采购

- 采购需求

1.硬件

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打滑检测器 | 1.工作电压：AC 220V / 380V ±10% 50Hz 2.测速范围：0.5-5.0m/s 3.噪声（rms）：≤45 dB(A) 4.防护等级：大于IP65/IP67 5.工作温度范围：-30℃～+50℃ 或 -15℃～+40℃ 6.触点容量：AC380 V 5 A / AC220 V 5 A 7.整机功耗< 15W 8.可靠性：机械寿命 >10 万次，电气寿命 5 万次 | 1 |
| 2 | 窄波测速雷达 | 1.工作频率：24.15GHz ±0.1GHz（K波段） 2.测速范围：5～350 km/h（可扩展至400 km/h） 3.测速精度：±1 km/h（静态）、±2 km/h（动态） 4.波束宽度：水平5°～7°，垂直20°～30° 5.工作温度：-40℃～+80℃（工业级） 6.工作电压：DC 12V ±10%（9V～16V宽电压） 7.安装方式：侧装/顶装（支架可调角度） | 2 |
| 3 | 红外热像仪 | 1.分辨率：384×288 / 640×480 2.像元尺寸：17μm / 12μm 3.波长范围：8～14μm 4.测温范围：-20℃～+600℃ 5.测温精度：±2℃ 6.帧频：25Hz / 50Hz 7.镜头配置：25mm | 3 |
| 4 | 超声波料位计 | 1.测量范围：0.25～5m（液体/浆料）；0.25～3m（固体） 2.测量精度：±0.25%满量程 3.分辨率：1mm 4.过程温度：-40℃～+60℃ 5.过程压力：-0.2～+2 bar 6.防护等级：IP65 / IP67 | 1 |
| 5 | 高亮LED光源 | 1.功率：50W 2.输入电压：DC 30-36V 3.工作电流：1500mA ±5% 4.光通量：6500-7500 lm（暖白/正白） 5.光效：130-150 lm/W 6.色温：5000K 7.显色指数：Ra≥80 8.发光角度：115° | 2 |
| 6 | 工业高清摄像机 | 1.有效像素：5120×5120 2.像元尺寸：2.5μm × 2.5μm 3.帧率：14fps @ 全分辨率 4.动态范围：63dB 6.靶面尺寸：1.1" 7.信噪比：36dB 8.镜头接口： C-Mount | 6 |
| 7 | 纵向撕裂检测器 | 1.动作力:≤ 120 N 2.防护等级：IP65 3.环境温度：-25 ℃ ～ +60 ℃ 4.工作电压：无源干接点 5.相对湿度： ≤ 95 % RH 6.使用带宽：500 mm ～ 2400 mm 7.机械寿命： ≥ 10 万次 | 1 |
| 8 | 高亮LED线光源 | 1.发光长度：200mm 2.LED类型：3030 高亮晶片，24 颗 / 100 mm，单颗 0.5 W 3.总功率：典型 8 W，最大 10 W 4.输入电压：DC 24 V ±10 % 5.光通量：900 lm ±10 % 6.发光角度：60° 7.色温：4000K 8.质保年限：3年 | 1 |
| 9 | 本安型矿用防爆摄像头 | 1.工作电压：DC12V 2.工作电流：≤ 1A 3.红外距离：30m 4.最低照度：≤0.0005 Lux 5.防护等级：IP66 6.工作温度： –20 ℃ ～ +55 ℃ | 3 |
| 10 | 感温光缆 | 1.数值孔径：0.275 ± 0.015 2.测温范围： –40 ℃ ~ +120 ℃（长期），+150 ℃（短期 24 h） 3.测温精度：±0.5 ℃ 4.阻燃等级：IEC 60332-3-22 A 类成束燃烧，低烟无卤符合 IEC 60754-1/2 | 100 |
| 11 | 分布式测温光纤系统主机 | 1测量距离：0.1-5km 2.温度分辨率：≤ 0.1 ℃ 3.温度精度：±1 ℃ 4.采样率：50 MHz 5.工作温度：0 ~ +45 ℃ 6.质保：3年整机 | 1 |
| 12 | 测振光缆 | 1.光缆外径：5.0 mm ± 0.2 mm 2.弯曲半径：静态 ≤ 50 mm，动态 ≤ 100 mm 3.工作温度：–40 ℃ ~ +70 ℃ 4.防水：全截面阻水凝胶 | 100 |
| 13 | 听诊光纤主机 | 1.测量距离：0.1-3km 2.温度分辨率：选配 DTS 模块时≤ 0.1 ℃ 3.温度精度： 选配 DTS 模块时±1 ℃ 4.声波定位精度：±1 m 5.采样率：50MHz 6.工作温度：0 ~ +50 ℃ 7.质保：3年整机 | 1 |
| 14 | 应用/数据服务器 | 1.内存DDR5 64GB 2.硬盘2×960 GB SATA SSD 3.GPU支持：最多 3 × 300 W 双宽 GPU 4.工作温度：5 ℃ ~ 45 ℃ 5.质保：3年 6.风扇：≥4 7.网络：双 10 GbE + 管理口 8.电源：≥双900 W | 1 |
| 15 | 边缘服务器 | 1.内存32 GB (2×16 GB) 2.硬盘1 TB 3.CPU 集成显卡 4.机箱：全金属工控壳 5.质保：3年 | 1 |
| 16 | 有限振温一体传感器(通频) | 1.振动量程：0-50g 2.振动频响：0.1 Hz ~ 10 kHz 3.振动输出：4-20 mA 4.温度量程： –40 ℃ ~ +125 ℃ 5.温度输出：4-20 mA 6.精度：振动 ±1 % FS；温度 ±0.5 ℃ 7.供电： DC 12 ~ 30 V，<20 mA | 8 |
| 17 | 有限振温一体传感器(低频) | 1.振动量程：0-20 g 2.振动频响：0.05 Hz ~ 1 kHz 3.振动输出：4-20 mA 4.温度量程：–40 ℃ ~ +125 ℃ 5.温度输出：4-20 mA 6.精度：振动 ±1 % FS；温度 ±0.5 ℃ 7.供电：DC 12 ~ 30 V，总电流 <18 mA | 8 |
| 18 | 传感器信号线缆(30米) | 1.导体：4 芯镀锡铜 0.3 mm²（AWG 22） 2.绝缘： PVC 芯线 1.4 mm 3.耐压：300 V AC（1 min 不击穿） 4.导体电阻：≤ 58 Ω/km 5.工作温度： –20 ℃~+70 ℃ / 0~90 %RH | 16 |
| 19 | 16通道数据采集器 | 1.ADC分辨率：16 bit SAR 2.采样率： 100 kS/s 每通道（全局同步） 3.输入范围： ±10 V（固定量程） 4.精度： ±0.1 % FS 5.动态范围： 86 dB 6.质保：2年 | 1 |
| 20 | 电源、网络、数据采集盘箱 | 1.箱体：9U 壁挂 2.电源单元：内置工业电源 3.网络配线：12 口非屏蔽配线架+ 1 口光纤适配器 4.数据采集盘：前置 1 × 16 口端子排+ 1 × 8 口 BNC 面板 5.工作温度：–10 ℃~+65℃ | 1 |
| 21 | 高性能笔记本 | 1.处理器：Ultra7 2.内存：32GB DDR5 3.存储：1TB 固态硬盘 4.质保：整机2年 | 1 |
| 22 | 设备安装调试 | 针对落地场景进行相关设备的安装和调试 | 1 |

2.软件开发费用，配合甲方算法完成软件开发（预计100人天左右，地点根据情况指定，食宿等费用自理）

详细要求可电话联系骆老师（18055357830）

三、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

具备合格有效的营业执照（或事业单位法人证书）；

具备完成本项目的技术实力、人员配置和服务经验。

四、采购控制价

人民币48.288万元。

五、投标文件递交截止时间及地点

1.投标方式：将投标所需材料加盖公章，扫描后发送至lwh@ustc.win，纸质版邮寄至长三角信息智能创新研究院；

2.截止时间：2026年5月25日上午9:00，以收到纸质材料为准。

3.递交地点：安徽省芜湖市弋江区中山南路服务外包产业园5号楼4楼

六、中标方式及合同签订

对满足服务要求的有效报名参与者，拟于2026年5月25日开标，采用最低价中标。开标结果挂网公示，并以《成交通知书》的方式告知中标方，确认成交后即签订合同。

七、供货方式

合同签订后的次日，即可提供服务。

八、项目单位及联系方式

项目单位：长三角信息智能创新研究院

联系人：骆老师 联系方式：18555550099

九、附件文档

投标材料要求及模板

长三角信息智能创新研究院

2025年5月18日

- 长三角信息智能创新研究院智能监管研究采购项目

- 投标材料要求

- 1、公司营业执照副本复印件/事业单位法人证书副本复印件

- 2、法人身份证正反面复印件

- 3、授权代表人身份证正反面复印件及授权函（格式自拟）

| 长三角信息智能创新研究院智能监管研究采购项目分项报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 税率 | 总价（元） |
| 1 | 打滑检测器 | 1 |  | 13% |  |
| 2 | 窄波测速雷达 | 2 |  | 13% |  |
| 3 | 红外热像仪 | 3 |  | 13% |  |
| 4 | 超声波料位计 | 1 |  | 13% |  |
| 5 | 高亮LED光源 | 2 |  | 13% |  |
| 6 | 工业高清摄像机 | 6 |  | 13% |  |
| 7 | 纵向撕裂检测器 | 1 |  | 13% |  |
| 8 | 高亮LED线光源 | 1 |  | 13% |  |
| 9 | 本安型矿用防爆摄像头 | 3 |  | 13% |  |
| 10 | 感温光缆 | 100 |  | 13% |  |
| 11 | 分布式测温光纤系统主机 | 1 |  | 13% |  |
| 12 | 测振光缆 | 100 |  | 13% |  |
| 13 | 听诊光纤主机 | 1 |  | 13% |  |
| 14 | 应用/数据服务器 | 1 |  | 13% |  |
| 15 | 边缘服务器 | 1 |  | 13% |  |
| 16 | 有限振温一体传感器(通频) | 8 |  | 13% |  |
| 17 | 有限振温一体传感器(低频) | 8 |  | 13% |  |
| 18 | 传感器信号线缆(30米) | 16 |  | 13% |  |
| 19 | 16通道数据采集器 | 1 |  | 13% |  |
| 20 | 电源、网络、数据采集盘箱 | 1 |  | 13% |  |
| 21 | 高性能笔记本 | 1 |  | 13% |  |
| 22 | 设备安装调试 | 1 |  | 13% |  |
| 23 | 软件开发服务 | 1 |  | 6% |  |
| 总报价（含税） |  |  |  |  |  |

4、项目分项报价（格式如下表）

报价单位：

报价日期:

5、交付承诺函（为本项目提供符合招标参数要求的硬件设备和具备技术实力的研发服务人员，若出现交付质量偏差，将承担所有项目损失，按照中标金额双倍金额进行赔付。格式自拟）